УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Кочеткова

Приказ № 11-ОД от 16.02.2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре**

**и неисправности установок противопожарной защиты**

**При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор обязан:**

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
2. Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом второго администратора или другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
   1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010","112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес 453560, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Инзер, ул. Школьная, д.6, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.
   2. сообщить о пожаре руководителю МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;
   3. действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.
4. При отсутствии пожара
   1. Ложное срабатывание:
      1. произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
      2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
      3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.
   2. При неисправности:
      1. в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;
      2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики в РДК с. Инзер;
      3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала;
      4. сообщить о ложном срабатывании руководителю МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер