Документ составлен по состоянию на 6 февраля 2023 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом по МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер
от «7 » декабря 2023 г. № 113

**ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I
по электробезопасности**

1. Гардеробщик
2. Директор
3. Документовед
4. Заместитель директора по АХЧ
5. Заместитель директора по УВР
6. Костюмер
7. Педагог дополнительного образования
8. Специалист по закупкам
9. Уборщик служебных помещений
10. Электромонтёр

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом по МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер
от «7 » декабря 2023 г. № 113

## ПРОГРАММАтребований по электробезопасности, относящихсяк производственной деятельности

1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании.
2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям.
3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках.
4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим.

Приложение № 3

 УТВЕРЖДЕН

приказом по МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер

от «7 » декабря 2023 г. № 113

Форма

**ЖУРНАЛ
по электробезопасности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Профессия, (должность) | Дата присвоения I группы по электробезо-пасности | Подпись проверяемого | Подпись проверяющего |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |